GAMR-DIGITALE PSIM

Pack standard : 4 caméras et 2 détecteurs de fumée

Proposition pour décision — 9 octobre 2026

## Contenu du pack

| Qté | Équipement | Ce que c'est | Prix relevé (indicatif) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Caméra Dahua HAC-HFW1500TH-I8 | Image très nette (5 mégapixels), vision de nuit jusqu'à 80 m, boîtier métal qui résiste à la pluie et à la poussière. | Environ 22 $ pour un modèle voisin (Alibaba) Environ 36 € en Europe |
| 1 | Enregistreur Dahua XVR5104HS-I3 | Rassemble les 4 caméras et garde les enregistrements pour revoir ce qui s'est passé. Un disque dur est à ajouter. | 44 à 55 $ (Alibaba) 110 à 123 € en Europe |
| 2 | Détecteur de fumée Heiman HS1SA-E | Détecte la fumée et sonne sur place (85 dB). Pile longue durée. Conforme à la norme européenne EN 14604. | 10 à 20 $ pour un modèle générique (Alibaba) Prix du modèle Heiman à chiffrer |
| 1 | PSIM + évaluation GAMR | Le logiciel de supervision sur un mini-PC : écran d'alarme, alertes aux personnes prévenues, journal, indice de sécurité du site. | À définir |

### À prévoir en plus, sinon le pack ne fonctionne pas

| Qté | Équipement | Pourquoi | Prix |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disque dur de surveillance (2 To ou plus) | Le PSIM n'enregistre pas la vidéo : c'est l'enregistreur qui la garde. | À chiffrer |
| 1 | Alimentation, câbles, onduleur | Alimenter les caméras et tenir pendant les coupures de courant. | À chiffrer |
| 1 | Clé de liaison pour les détecteurs | Relie les détecteurs de fumée au PSIM sans passer par Internet. | À chiffrer |

## En bref pour décider

- Ce que le pack apporte : on voit le site sur 4 caméras, et on est prévenu en cas de fumée, même si personne n'est sur place.

- Quand une alerte se produit, l'écran indique où, les caméras concernées s'affichent, et les personnes prévues sont prévenues par message (WhatsApp, e-mail ou Telegram). Si personne ne réagit, un second niveau de personnes est prévenu.

- On garde la preuve : les images sont enregistrées, et le journal des événements ne peut pas être modifié après coup.

- Une note de sécurité de 1 à 60 est calculée pour chaque zone. Elle montre où le risque est le plus fort et ce qu'il faut corriger en premier. Elle augmente si un détecteur tombe en panne.

- Surveillance locale sans Internet à valider : les caméras et l’écran fonctionnent sur place ; les détecteurs Heiman et leur liaison locale doivent encore passer les essais. Les messages à distance demandent une connexion, d’où l’intérêt d’une clé 4G de secours.

- Un pack évolutif : le même système accueillera plus tard des contacts de porte, des détecteurs de mouvement ou d'eau, sans tout changer.

- Ce que le pack ne remplace pas : une centrale incendie certifiée, quand la réglementation l'exige.

### Points d'attention

- Les prix viennent de recherches sur Alibaba et en Europe. Ils sont indicatifs et excluent transport, douane et installation.

- Les prix très bas d'Alibaba peuvent signaler du matériel non original. Nous proposons de commander d'abord un pack d'essai et de le tester avant toute commande en quantité.

- Les détecteurs Heiman n'ont pas encore été testés avec le PSIM. Un petit développement est nécessaire avant la première livraison. En attendant, un détecteur déjà validé peut être livré à leur place.

### Décision demandée

- Valider ce contenu de pack et la commande d'un pack d'essai.

- Choisir le fournisseur du matériel : Alibaba après vérification, ou un distributeur officiel Dahua.

Sources : Dahua HAC-HFW1500TL-A, Alibaba · Dahua XVR5104HS-I3, Alibaba · Détecteurs Zigbee EN 14604, Alibaba · HAC-HFW1500TH-I8, revendeur · Heiman HS1SA